一、具体要求

# 1维护内容

（1）查找并解决用户提出的问题。

（2）程序升级、上线的现场支持。

（3）数据处理与统计。

（4）程序安装、配置，及用户培训。

（5）解决程序Bug。

（6）应用系统运行环境、性能、作业执行情况监测。

（7）重要时间或重要事件的技术支持。

（8）专业技术咨询服务，提供可行性建议。

（9）提供工作日志、操作手册等相关文档。

# 2系统巡检服务

保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

（1）在服务有效期1年内，公司选派有经验的工程师对所有维保项目进行预防性维护服务。

（2）服务内容：每两个月现场检查一次（定期巡检服务6次），阳光叫修保障服务和重大节假日前不定期巡检服务。

（3）系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查。

（4）系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份。

（5）发现故障后第一时间内通报相关人员。

# 3系统故障响应及处理

（1）工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理。

（2）系统故障响应、处理与记录。

（3）按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报。

（4）提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题。

4人员及工作要求

（1）正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式 。

（2）提供7*24小时响应和技术支持，需承诺8小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟。

（3）乙方需按时提供项目进展的两月报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

（4）在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行

（5）来院现场服务时，工程师务必先登记、核实，确定后再去医技科室服务。

（6）人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

二、维保服务需求

| 序号 | 产品 | 名 称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | PACS\ris服务器 | 现使用的服务器 |
| 2 | 病理系统 | 标本登记工作站软件 | 现使用的全部工作站 |
|  |  | 取材工作站软件 | 现使用的全部工作站 |
|  |  | 诊断工作站软件 | 现使用的全部工作站 |
|  |  | 主任工作站软件 | 现使用的全部工作站 |
| 3 | 临床WEB服务器 | 服务器 | 现使用的服务器 |

注：按照医院的要求做好PACS历史数据的查询。