# 功能冷藏冷冻箱（一拖二）技术参数

数量：1套

- 冷藏箱适用于太平间殡仪馆实验室，具有冷藏保存功能。

2.2套数显电脑温控系统，保持箱内温度稳定；

3.键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

4.报警温度范围可自由设定； 系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警）、故障点代码显示；

5.双重报警方式（声音蜂鸣器报警、灯光闪烁报警、）

6.使用2台高效品牌压缩机东贝压缩机

7.采用2组高效品牌散热风扇；

8.采用2套高效品牌冷凝器

# 9.产品具体参数

---温度：-16℃ 到 5℃

---压缩机组套数：2

---电源：220V/50HZ

---尸体托盘尺寸：1950*610mm

---内洞口尺寸：1950*630*440mm

---外形尺寸：2420*830*1290mm

---材质：不锈钢304

---压缩机

---制冷方式：单门单控制冷

功能冷藏冷冻箱（一拖三）技术参数

- 1.冷藏箱适用于太平间殡仪馆实验室，具有冷藏保存功能。

2.3套数显电脑温控系统，保持箱内温度稳定；

3.键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

4.报警温度范围可自由设定； 系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警）、故障点代码显示；

5.双重报警方式（声音蜂鸣器报警、灯光闪烁报警、）

6.使用3台高效品牌压缩机东贝压缩机

7.采用3组高效品牌散热风扇；

8.采用3套高效品牌冷凝器

# 9.产品具体参数

---温度：-16℃ 到 5℃

---压缩机组套数：3

---电源：220V/50HZ

---尸体托盘尺寸：1950*610mm

---内洞口尺寸：1950*630*440mm

---外形尺寸：2420*830*1810mm

---材质：不锈钢 304

---压缩机

---制冷方式：单门单控制冷