| 序号 | 模块及部件 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机柜 | 机柜颜色：黑色；12U；600W*1100D*730H（mm) ；横装-国标10A输入-10口C13输出（适配UPS）；含配套（理线托盘、导轨、网线、电源线、压板装箱材料）等。 | 1 | 台 |  |
| 二 | UPS | 机架式3kVAUPS，220V国标16A插头；机架式电池包，6节 12V 7Ah铅酸蓄电池。 | 1 | 台 | 100%负载，备电5分钟/50%负载，备电10分钟 |
| 三 | 服务器 | CPU:Intel_4210_Xeon_2.2GHz_10C_13.75M_85W*1 内存Mem_32G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*2 硬盘：HDD_4T_SATA_6Gbps_7.2Krpm_3.5in_Enterprise*3 raid卡：RAID_PM8204-8i_2G_12Gbps*1 网卡：双口千兆 | 1 | 台 | 2*1G RJ45, 1*BMC |
| 四 | 交换机 | 端口描述：24个10/100/1000M以太网电口，4个SFP+的10GE光口(支持1000M SFP/10G SFP+光模块)，1个SNMP接口 | 1 | 台 |  |
| 五 | KVM切换器 | 适配600mm机柜4口KVM | 1 | 台 |  |
| 六 | 工作站 | I3-1215U/8G/512G /集显/windows11/23.8寸/黑色 | 3 | 台 |  |
| 七 | 实施与服务 | 提供SRDC一体机远程工勘、集成验证、安装调试等服务 | 1 | 项 |  |
| 整体项目质保3年 |  |  |  |  |  |